## Tipoloji 4 giriş
Erzurum Bina Tipolojisi
Bina Tipi 4
1999 yılında inşa edilmiş. Çok Katlı,Basit Kırma Çatılı Bina ;
Genel Bilgiler:
Çizelge 1 | ERZURUM BİNA TİPOLOJİSİ BİNA TİPİ-4
Bina Genel
Semt | Temsil Ettiği Bina Sayısı | Bina Kat Sayısı | Bir Kattaki Daire sayısı | Bir Dairenin Net Kullanım Alanı (m²) | Nizam Türü | Dış Havaya Açık Cephe Adedi
Yenişehir | 4 | 6 | 2 | 155 | Bitişik (batı) | 3
BİNA KONSTRÜKSYONU
Bina Tipi | Tavan Tipi | Taban Tipi 1 | Taban Tipi 2 | Pencere Tipi | Giriş Kapısı Tipi | Dış Duvar
Çok katlı Kargas | Betonarme Döşeme | Toprağa Temas Eden | Açık Geçit Üzeri | PVC | metal doğrama | Dış Havaya Açık
Beşik Çatılı | Çatı ile Örtülü | Kömür curufu, grobeton, ahşap döşeme | _ | Çift Camlı | _ | DD1-DD2
İzolasyon Malzemesi | Cam Yünü | _ | _ | _ | _ | DD1' de 2-3 cm EPS
İzolasyon Durumu | Deforme Olmuş | _ | _ | _ | _ | Eksik İzolasyonlu
ISITMA SİSTEMİ
Yakıt Türü | Toplam Yakıt Miktarı (ton/yıl) | İncelenen Binanın Yakıt Miktarı (ton/yıl) | Kalorifik Değer (kcal/KG) | Isıtma Şekli | Çatı Arası
Kömür | 129 | 32.25 | 7000 | Merkezi | Isıtılmıyor
Grafik 1- Yalıtımsız Durumda Bina Elemanlarındaki Isı Kayıpları (%)
DD1 : Yatay delikli tuğlalarla örülmüş, dış havaya açık sandöviç duvar
DD2 : Dış havaya açık ve toprak temaslı betonarme duvarlar (kolon, kiriş, perde beton )
Enfiltrasyon (enf.) : Dış havaya açık pencere ve kapılardan hava sızıntısı ile taşınarak kaybedilen ısı enerjisi
DİĞER :
Erzurum Bina Tipolojisi oluşturulurken kazanlar yakılmadığından ısınma kayıpları (kazan verimi %100 alınmıştır) dikkate alınmamıştır.
Havalandırma kayıplarını ölçme imkanımız olmadığından ihmal etmek durumundayız . Ancak unutulmamalıdır, binada havalandırma kayıpları da önemsenecek derecededir.

## MEVCUT DURUM
Erzurum Bina Tipolojisi
Bina Tipi 4 :
Bina Yapım Yılı :1999
Bina Kısımları |  | Tanım | U-Değeri (W/m²K | Açıklamalar
DIŞ DUVAR (dolgu) |  | 30 cm Kalınlığında sandöviç duvar | 0.831 | En sık rastlanan durumdur
DIŞ DUVAR ( betonarme) |  | Kalınlığı 25 cm ve daha büyük olarak, Değişmekte olup binanın karkas (taşıyıcı eleman) kısmını oluşturmaktadır. | 1,8 - 2,8 arasında betonarme duvarın kalınlığına göre değişmektedir. | En sık rastlanan durumdur.
Betonarme Duvar (kolon, kiriş taşı-yıcı Elemanlar) : iç sıva + donatılı beton + dış sıva
TAVAN (Çatılı) |  | Betonarme tabliye 10-12 cm ve üzeri 8 cm cam yünü ile izolasyon yapılmış olup üzeri 33º lik beşik çatı ile örtülüdür (çatı arası ısıtılmıyor) . | 0,436 ( Kullanılan yalıtım malze-mesinin kalın-lığına göre de-ğişmektedir) | En sık rastlanan durumdur.
Tavan : iç sıva + donatılı beton (döşeme) + cam yünü şilte
PENCERE |  | Tüm pencereler PVC doğramadır ayrıca arası 12 mm olan ısı cam kullanılmıştır | 2.8 | Son yıllarda Erzurum da en fazla tercih edilen pencere tipidir
TABAN (toprağa temas eden) |  | Ahşap döşeme ile örtülü , 5 cm hava boşluklu ahşap ızgara, tesviye ve grobeton, en altada 20-30 cm arasında sıkıştırılmış toprak bulunmaktadır. | 0.82 | Binanın yapıldığı yıllarda sık sık kullanılan bir taban tipidir.
Taban : Ahşap döşeme + hava boşluğu + donatısız beton + blokaj

## ÖNERİLEN DURUM
Erzurum Bina Tipolojisi ve Enerji Bilançosu (Tavsiye Edilen Durum)
Grafik -1
Grafikte de görüldüğü üzere bina elemanlarındaki ısı kayıpları gözönünde bulundurularak, tasarruf potansiyeline göre yalıtım malzemesi ve kalınlığı belirlenmiş, bina dış kabuğu belirlenen malzemelerle mantolama yapılmak suretiyle yalıtılmıştır.
Bina Kısımları |  | Tavsiye Edilen Önlemler | Yeni U Değeri (W/m²K) | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf (%) | Kömürün Elementsel Analizi Sonucu Azalma ( ton )
Dış Duvar (tuğla) |  | Sandöviç duvara dışhavaya açık yüzeyi 8 cm Polistren Partükiler Köpük (TS 7316) ile yalıtılmıştır. | 0.325 | 6.28 | CO2 - SO2
15,63-6,08
Dış Duvar (betonarme) |  | Dış havaya açık betonarme yüzeyleri 8 cm " Polistren Partükiler Köpük(TS 7316) " ile, toprak temaslı perde beton ve kolonlar 5 cm "yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı yalıtım malzemesi" ile yalıtılmıştır. | 0,458 - 0,505 | 8.2 | 20,44-7,96
Bina Kısımları |  | Tavsiye Edilen Önlemler | Yeni U Değeri (W/m²K) | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf (%) | Kömürün Elementsel Analizi Sonucu Azalma ( ton )
Tavan Döşemesi |  | Mevcut 8 cm cam yünü yalıtımı 14 cm' çıkarılarak yalıtılmıştır. | 0.263 | 0.41 | 1,03-0,4
Taban (t.temaslı) |  | Ahşap ızgara altına 4 cm " yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı " yalıtım malzemesi kullanılarak yalıtılmıştır. | 0.794 | 0.61 | 1,53-0,59
Pencere |  | Pencerelerin doğrama-körkasa ve körkasa-mermer denizlik birleşim yerlerinin silikon çekilerek elden geçirilmesi olası hava sızıntılarına engel olacaktır. | 2.8 | 0 | 0-0
Belirtilen önlemler alındığı taktirde bina genelinde yakıttan % 48 lik tasarruf sağlanmaktadır.Bunun da ekonomik boyutu gözönüne alındığında ve ülke geneli düşünüldüğünde büyük bir ekonomik kaynak olduğu kesin olarak görülmektedir.
Diğer yandan canlı yaşamını tehdit eden zararlı gazların önemlilerinden SO2 ve CO2 miktarında da, yakıttan tasarruf oranında ( % 48 ) azalma sağlamaktadır.Herşeyin başında gelen insan sağlığı düşünüldüğünde böyle büyük bir rakam kesinlikle gözardı edilemez.
Yukarıdaki önlemler dahilinde, Bina elemanlarına sırası ile yalıtım uygulandığın da kaybedilen ısı miktarları Grafik-2 de görülmektedir.
Grafik-2 Yalıtım sonucu Kaybedilen Isı Miktarı ( kWh )
Bina tipi 4 ve diğer birçok binada yalıtım kısmen sandöviç duvarda ve tavanda yapılmıştır.Özellikle ısı geçirgenlik katsayısı büyük olan betonarme duvarlarda hiç yalıtım yapılmamıştır. Bunun sonucu olarak da tasarruf potansiyelinin büyük bir bölümü bu kısımlarda görülmektedir.
Bina Tipi 4 de pencereler ve dışkapı kısmen ısı izolasyonlu olduğundan tasarruf potansiyeli düşüktür. Bu tasarruf potansiyelini sağlamak için yapılacak ilk yatırım geri ödeme süresi uzun olacağından bu kısımlarda herhangi bir yalıtım önerilmemiştir.

## Isı Kayıpları
Kent Evler
Mevcut Durum | [8 empty] | Yalıtımlı Durum | [5 empty] | Yalıtımlı ve Mevcut Durum ısı kayıpları arasındaki fark Qm-Qy (W)
[5 empty] | iletimsel ısı kaybı | Enfiltrasyon |  |  |  |  | iletimsel ısı kaybı | Enfiltras yon
Yapı Bileşenleri | Alan (m²) | U (W/m²K) | ΔT (K) |  | Q1 (W) | Qs (W) | Qm (Q1+Qs) | Bileşen- lerdeki ısı kayıpları (%) | U (W/m²K) | ΔT (K) | Q2 (W) | Qs (W) | Qy (Q2+Qs) | Bileşen- lerdeki ısı kayıpları (%)
DD1 | 619.2 | 1.421 | 40 |  | 35195.328 |  | 35195.328 | 32.2866 | 0.325 | 40 | 8049.6 |  | 8049.6 | 18.1078 | 27145.728
DD2 | 112.32 | 2.798 | 40 |  | 12570.8544 |  | 12570.8544 | 11.5319 | 0.505 | 40 | 2268.864 |  | 2268.864 | 5.1039 | 10301.9904
DD2 | 161.28 | 1.825 | 40 |  | 11773.44 |  | 11773.44 | 10.8004 | 0.458 | 40 | 2954.6496 |  | 2954.6496 | 6.6466 | 8818.7904
DD2 | 267.3 | 1.999 | 40 |  | 21373.308 |  | 21373.308 | 19.6069 | 0.468 | 40 | 5003.856 |  | 5003.856 | 11.2563 | 16369.452
Açık Geçit | 45.66 | 0.192 | 22 |  | 192.8678 |  | 192.8678 | 0.17693 | 0.192 | 22 | 192.8678 |  | 192.8678 | 0.43386 | 0
Tavan Çatılı
| 344.35 | 0.436 | 30 |  | 4504.098 |  | 4504.098 | 4.1319 | 0.263 | 30 | 2716.9215 |  | 2716.9215 | 6.1118 | 1787.1765
Taban TT
| 317.72 | 0.82 | 16 |  | 4168.4864 |  | 4168.4864 | 3.824 | 0.794 | 16 | 4036.3149 |  | 4036.3149 | 9.0798 | 132.1715
Pencere
| 164.1 | 2.8 | 40 |  | 18379.2 |  | 18379.2 | 16.8603 | 2.8 | 40 | 18379.2 |  | 18379.2 | 41.3446 | 0
Dış Kapı
| 5.16 | 5.5 | 30 |  | 851.4 |  | 851.4 | 0.78104 | 5.5 | 30 | 851.4 |  | 851.4 | 1.9153 | 0
| Toplam |  |  |  | 109008.9826 |  | 109008.9826 |  |  |  | 44453.6738 |  | 44453.6738 |  | 64555.3088
| YALITIM SONUCU İLETİMLE SAĞLANAN TASARRUF (%) | [13 empty] | 59.2202
|  | Mevcut Durum Isı Kaybı(W) | Yalıtımlı Durum Isı Kaybı (W) | Mevcut -Yalıtımlı Durum Farkı(W) | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf (%)
DIŞ DUVAR | DD1 | 35195.328 | 8049.6 | 27145.728 | 19.4611
| DD2 | 45717.6024 | 10227.3696 | 35490.2328 | 25.4434
TAVAN |  | 4504.098 | 2716.922 | 1787.176 | 1.2813
TABAN |  | 4168.4864 | 1515.8 | 2652.6864 | 1.9017
PENCERE |  | 18379.2 | 18379.2 | 0 | 0
DIŞ KAPI |  | 851.4 | 851.4 | 0 | 0
ENFİLTRASYONLAR |  | 30670.7 | 30670.7 | 0 | 0
toplam |  | 139486.8148 | 72410.9916 | 67075.8232
Toplam Tasarruf (%) : |  |  |  |  | 48.0876
Mevcut Durum Isı Kaybı |  |  | Yalıtımla Sağlanan Isı kazancı
Toplam | 139.484 |  | Toplam | 139.768
Dış Duvar (DD1) | 35.195 | 25.2323 | Dış Duvar (DD1) | 112.623 | 27.145
Dış Kapı | 0.851 | 0.61011 | Dış Kapı | 112.623 | 0
Dış Duvar (DD2) | 45.717 | 32.7758 | Dış Duvar (DD2) | 77.133 | 35.49
Tavan | 4.504 | 3.229 | Tavan | 75.343 | 1.79
Pencere | 18.379 | 13.1764 | Pencere | 75.343 | 0
Taban | 4.168 | 2.9882 | Taban | 72.693 | 2.65
Enfiltrasyon | 30.67 | 21.9882 | Enfiltrasyon | 72.693 | 0
Yalıtmla Sağlanan Isı Kazancı |  |  |  |  | YAL.SAĞL.ISI KAZANCI
Enfiltrasyon | 72.409 |  |  |  | TÜM TEDBİRLER |  | 312806.88
Taban | 72.409 |  |  |  | TABAN |  | 312806.88
Pencere | 75.059 |  |  |  | PENCERE |  | 324254.88
Tavan | 75.059 |  | 4320 |  | TAVAN |  | 324254.88
DD2 | 76.849 |  |  |  | DD2 |  | 331987.68
Dış Kapı | 112.339 |  |  |  | DKAPI |  | 485304.48
DD1 | 112.339 |  |  |  | DD1 |  | 485304.48
Toplam | 139.484 |  |  |  | MEVCUT DURUM |  | 602570.88
Enfiltrasyon | 21.99
Taban | 2.99
Pencere | 13.18
Tavan | 3.23
DD2 | 32.78
Dış Kapı | 0.61
DD1 | 25.23

## SIZDIRMA
HAVA SIZDIRMA YOLUYLA ENERJİ KAYIP HESABI
BİR BLOK TÜM DAİRELERİ İÇİN; |  |  | AÇILIR KANAT (1 DAİRE İÇİN)
130*140* 38 AD |  |  | 60*100 TKA
180*140*12 AD |  |  | 60*100 ÇKA
70*210* 10AD |  |  | 70*210 TKA
250*200*10AD |  |  | 60*100 ÇKA
| PENCERE | FA | KAPI | FA | FT | FA / FT | a | L | R | H | Δt | Ze | Q=a*L*R*H*Δt.Ze
Y.ODASI | 130*140 | 0.6 | 90/210 | 1.92 | 1.89 | 0.31746 | 3 | 3.5 | 0.9 | 0.000675 | 41 | 1 | 3.1383
Ç.ODASI | 130*140 | 0.6 | 90/210 | 1.92 | 1.89 | 0.31746 | 3 | 3.5 | 0.9 | 0.000675 | 41 | 1 | 3.1383
SALON | 180*140 | 0.6 | 90/210 | 2.16 | 1.89 | 0.31746 | 3 | 14 | 0.9 | 0.000675 | 43 | 1 | 13.1657
O.ODA | 130*140 | 0.6 | 90/210 | 1.56 | 1.89 | 0.31746 | 3 | 3.5 | 0.9 | 0.000675 | 43 | 1 | 3.2914
N.KATL.MUTFAK | 250*200 | 0.6 | 80/210 | 3.24 | 1.89 | 0.31746 | 3 | 3.5 | 0.9 | 0.000675 | 39 | 1 | 2.4877
BODRUM MUTFAK | 130*140 | 0.6 | 80*210 | 0.12 | 1.89 | 0.31746 | 3 | 1.4 | 0.9 | 0.000675 | 47 | 1 | 0.11992
BALKONLAR |  |  | 70*210 |  |  |  | 3 | 6 | 0.9 | 0.000675 | 43 | 1 | 4.702
| HAVA SIZDIRMA YOLUYLA ENERJİ KAYIP HESABI | [11 empty] | 30.0435
[5 empty] | FT |  | a | L | R | H | Δt | Ze | Q=a*L*R*H*Δt.Ze
BİNA GİRİŞ KAPISI : | 215*240 |  |  |  | 5.16 |  | 1.5 | 6.2 | 0.9 | 0.000675 | 36 | 1 | 0.20339
MERDİVEN BOŞLUĞU | 130*140 |  |  |  | 0.6 |  | 1.5 | 3 | 0.9 | 0.000675 | 31 | 1 | 0.42373
0.62712
ERKENT BİR BLOK İÇİN |  |  | ( BODRUM DEPOLARİ) + (2* NOR.KAT DAİRELERİ*4 KAT) +GİRİŞ KAPISI+MERD.BOŞLUĞU
|  |  | 30.6707 | kW | KW
Note on A4: YATAK OD.ÇOCUK OD.BODRUM KAT MUTFAKLAR,OTURMA OD
Note on A5: SALON PENCERE
Note on A6: BALKON KAPILAR
Note on A7: MUTFAK CAMEKAN PENCERE
Note on D9: PENCERE ALANI
Note on F9: PENCERE ALANI
Note on G9: KAPI ALANI
Note on H9: ORANA BAKILARAK R DEĞERİ BULUNUR
Note on I9: YAPILDIĞI MALZEMEYE BAKILARAK a BULUNUR
Note on L9: BİNANIN DURUMUNA GÖRE SEÇİLİR

## EmisyonlarÖRN
Analizi Yapılan Blok için Tüketilen Yakıt Miktarı (ton/yıl) | Bir ton yakıttan çevreye yayılan gazlar |  |  | Bir Blok için Toplam Yakıttan çevreye yayılan gazlar |  | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf |  | yalıtım sonrası tüketilen y.miktarı (ton) | Yalıtım sonrası çevreye yayılan gazlar |  | Çevresel Gazlardan Sağlanan Tasarruf (ton,m³) |  | Çevresel Gazlardan Sağlanan Tasarruf (%)
| CO2 | SO2 |  | CO2 | SO2 | % | ton/yıl |  | CO2 | SO2 | CO2 | SO2 | CO2 | SO2
32.25 | 1268.359 | 7.0029 | m³ | 40904.5777 | 225.8422 | 48.09 | 15.509 | 16.741 | 21233.5663 | 117.2347 | 19671.0114 | 108.6075 | 48.09 | 48.09
32.25 | 2.491 | 0.97 | ton | 80.3362 | 31.2825 |  |  |  | 41.7025 | 16.2387 | 38.6337 | 15.0438 | 48.09 | 48.09
Konstrüksyon | % enerji tasarrufu | toplam yakıt (ton / yıl) | yakıttan sağlanan tasarruf (ton/yıl) | Zararlı Gazlardan Sağlanan Kazanç (ton)
|  |  |  | CO2 | SO2
DD1 | 19.46 | 32.25 | 6.2759 | 15.6334 | 6.0876
DD2 | 25.44 | 32.25 | 8.2044 | 20.4375 | 7.9583
Tavan | 1.28 | 32.25 | 0.4128 | 1.0283 | 0.40042 | Elementsel Analiz
Taban | 1.9 | 32.25 | 0.61275 | 1.5264 | 0.59437 | Kömür | CO2 | SO2
Pencere | 0 | 32.25 | 0 | 0 |  | 1 ton | 1268,359 m³ | 7 m³
Dış Kapı | 0 | 32.25 | 0 | 0 |  | 1 ton | 2,491046 ton | 0,97 ton
Toplam | 48.08 |  | 15.5058 | 38.6257 | 15.0406